## Sheet1
设备数据中心系统及配套设备电气化改造项目功能模块需求
功能模块 | 主要功能需求
数据实时监控 | 能够对所有接入设备的采集点位的数据实时数值进行监控。
设备实时运行图 | 能够以图形或图表的形式对设备实时运行状态进行展示。
数据采集 | 支持多种数据传输协议，如HTTP、HTTPS、MQTT、WebSocket等，能够稳定、高效地将采集到的数据传输至指定的数据存储或处理平台。
设备状态监控 | 能够以概览的形式对所有设备的运行状态进行监控，包括开机、运行中、故障、停机等。
设备信息库 | 能够对每台设备设置基础信息和存储相关的文件。
数据存储 | 能够对采集到的数据进行长期存储，存储容量需满足至少200亿条的数据存储需求，且随着数据量的增加，存储和查询性能不受显著影响。
数据备灾 | 能够对系统数据进行小于1天的数据备灾能力，需要在主服务器崩溃后，不能丢失超过1天的数据。
数据查询 | 能够查询2年内的设备数据，包括设备、数据点位、数据颗粒度等，以图表和报表的形式展示。
数据开放功能 | 系统应当能够由招标企业信息管理人员通过低代码或者零代码的方式创建数据接口，以满足企业对接例如MES、EHM、EMS等外部系统。
数据阈值设置 | 能够对每个数据点位进行阈值设置，若数值超差，需要进行提醒或其他的行为的触发。
重点事件通知 | 系统内需要对例如设备状态变更、数据超差等重点事件进行监控并展示。
多数据格式存储 | 系统需要具有获取例如设备上位机SPC文件或故障代码的能力。
系统日志 | 系统应当对重点操作进行记录，并形成标准的系统日志。
权限管理 | 系统需要满足最小粒度为设备的权限配置功能。
备注：配套设备电气化改造项目根据设备调研情况，出具电气改造和通信设计方案，包含需要增加的电气设备、设备间的通信设备和采集设备（包括6台轧机、30台剪切机、5台退火炉以及不超过5台的其他设备）等，以满足和数采系统的匹配。